## FORMULARIO 3
FORMULARIO 3: OFERTA ECONÓMICA
LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS FA-FIMM (MSA) Nº 04/2022
Obra:
|  |  |  | Empresa | Nº identificación BPS |  |  |  | Nº identificación DGI
|  | CONCEPTO |  |  |  |  | IMPORTE (en pesos uruguayos)
|  | Monto oferta básica |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imprevistos |  |  |  |  | 0
|  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  | 22% | 0
|  | Total (A) |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible obra prevista |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible obra no prevista |  |  |  |  | 0
|  | Leyes Sociales (B) |  |  |  | 71.8% | 0
|  | Monto de comparación (A + B) |  |  |  |  | 0
|  |  | Representante Legal |  |  |  |  | Representante Técnico
(Los Oferentes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su propuesta)

## Cuadro Resumen
PROYECTO:
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: |  | Fecha:
PLANILLA DE RUBRADO
CUADRO RESUMEN
| ESPECIALIDAD | MONEDA | SUB TOTAL BÁSICO S/APORTES | IMPREVISTOS | IVA | LEYES SOCIALES | SUB TOTAL BÁSICO + imprevistos + IVA C/APORTES
1 | Rubros Generales | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Caminerías | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borde exterior | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Borde interior | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jardines | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Acceso | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Alumbrado | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *IVA de básico+imprevistos | *Leyes sociales de básico + imprevistos + iva | *Sub total básico + imprevistos + iva c/aportes

## 1.Generales
PROYECTO:
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
GENERALES
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL BÁSICO s/aportes sociales
1.1 | Construcciones provisorias | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.2 | Cartel de obra | 2 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.3 | Vallado, cercado y preparación del sector a intervenir | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.4 | Replanteo | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.5 | Señalización de obra | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.6 | Suministro de vehículo para la Dirección de la Obra. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
| Totales | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 2.Caminerias
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
CAMINERIAS
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
2.1 | DEMOLICIÓN
2.1.1 | Demolición caminería existente. No se sustituye. Se deberá parquizar. | 350 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2 | PAVIMENTO
2.2.1 | Asfalto. Nueva carpeta asfáltica a sustuir en trazado existente. Cordoneta de Adoquín a recolocar. | 6037 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2.2 | Empedrado a reacondicionar | 400 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2.3 | Monolítico lavado in situ | 600 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2.5 | Juntas de dilatación | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2.6 | Zona caminería de piedra partida contigua a Borde Líber Arce. Se colocará una capa de 5cm de piedra partida suelta. Deberá acondicionarse el sustrato previamente, retirando la capa vegetal, luego colocar un fieltro tipo TNT para evitar el enraizado y una capa de 15cm de tosca compactada sobre la que se colocará la piedra, la granulometría máxima de ésta, será de ¾”, lavada y libre de polvo. | 250 | m2 |  | $ |  |  | 0 |  | 0
2.3 | MURETES DE PIEDRA
2.3.1 | M1_ Murete de piedra existente. Se reparan zonas deterioradas de piedra (se completan piedras faltantes, se reacondicioanan juntas y se quitan vegetales). Se sustituye el asiento de ladrillo por una carpeta con hidrófugo y pendiente con terminación pintura y sobre ésta se coloca madera a modo de deck, con junta abierta.. | 61 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.3.2 | M1_B Murete de piedra existente + madera color ROJO. Se reparan zonas deterioradas de piedra (se completan piedras faltantes, se reacondicioanan juntas y se quitan vegetales). Se sustituye el asiento de ladrillo por una carpeta con hidrófugo y pendiente con terminación pintura y sobre ésta se coloca madera a modo de deck pintada de rojo, con junta abierta. | 26 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.3.3 | M1_C Murete de piedra existente + Ladrillo. Se reparan zonas deterioradas de piedra (se completan piedras faltantes, se reacondicioanan juntas y se quitan vegetales). Se sustituye el asiento de ladrillo por nuevo ladrillo de prensa. | 95 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.3.4 | M2_ Banco piedra + madera + respaldo ceramico a reacond. Se reparan zonas deterioradas de piedra (se completan piedras faltantes, se reacondicioanan juntas y se quitan vegetales). Se Hidrolava zona cerámica. Se reparan zonas de banco con revoque. Se sustituye el asiento de ladrillo por una carpeta con hidrófugo y pendiente con terminación pintura y sobre ésta se coloca madera a modo de deck, con junta abierta. | 18 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.3.4 | M3_ Nuevo Banco de piedra + madera roja (H=45cm.). Se realiza muro inferior de piedra similar a muro M1 y asiento compuesto con carpeta con hidrófugo y pendiente con terminación pintura y sobre ésta se coloca madera pintada de rojo, con junta abierta. | 18 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.4 | VEREDA PERIMETRAL
2.4.1 | Se repara vereda perimetral de baldosa monolítica de 50x50cm. | 300 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
| Totales | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 3.Borde exterior
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
BORDE EXTERIOR
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
3.1 | DEMOLICIÓN
3.1.1 | Se demuele zona superior de Muro existente M2. Se demuele muro de hormigón facetado cada 3m. Se mantiene murete de piedra. | 485 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.1.2 | Se retira reja actual de Cerco existente C1. Se mantiene murete de piedra. Se retira reja de planchuelas inclinadas sobre murete de piedra a mantener. | 97 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.1.3 | Se demuelen muros de piedra existentes para generar nuevos accesos al Parque. | 65 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.2 | CERCO
3.2.1 | Borde externo Tipo 2. Se corta muro de mampostería existente entre pilastras, igualando alturas de muro de piedra perimetral. Se mantienen pilastras y se re acondicionan al igual que nuevo muro bajo.Nuevo cerco metálico de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster prefabricado modular. Medidas: 2230x2510 mm (2 paneles completos + 1 panel recortado según detalle). Doble Varilla Horizontal de 8 mm varilla vertical 6 mm color gris (similar al cerco exterior ubicado por la Avenida Rivera) y parantes estructurales 60x60mm mismo tratamiento y color de paneles e: 3mm. | 78 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.2.2 | Borde externo Tipo 3. Se mantiene muro de piedra existente. Nuevo cerco metálico de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster prefabricado modular. Medidas: 2230x2510 mm (2 paneles completos + 1 panel recortado según detalle). Doble Varilla Horizontal de 8 mm varilla vertical 6 mm color gris (similar al cerco exterior ubicado por la Avenida Rivera) y parantes estructurales 60x60mm mismo tratamiento y color de paneles e: 3mm. | 419 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.2.3 | Se pinta Borde actual M1. | 110 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
| Totales | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 4.Borde interior
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
BORDE INTERIOR
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
4.1 | DEMOLICIÓN
4.1.1 | Retiro de vallado existente | 303 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.1.2 | Se retiran esteras de caña colocado sobre reja existente (36) | 51 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.1.3 | Se retiran cerco de rolos existente | 62 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.1.3 | Se retiran cerco de rolos existente y portón divisorio entre actual Parque de la Amistad y nueva zona pública | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2 | CERCOS
4.2.1 | Cerco Tipo 1: postes madera L=1.80m cca autoclave D=18a20cm con malla electrosoldada, estera caña ENTERA d=2cm p/cerco, 1.80 altura y 250 metros de largo. | 148 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2.2 | Cerco Tipo 2: postes madera L=1.80m cca autoclave D=18a20cm con malla electrosoldada. | 156 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2.3 | Cerco Tipo 3: Tubulares metálicos L:1.80m D= 7x7 cm con malla electrosoldada. | 27 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2.4 | Cerco Tipo 4: Tejido existente. Se retira estera de caña. | 46 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2.5 | Accesos peatonales y vehiculares. Portones batientes de tubulares de acero sección 2¨x 2¨ espesor 3 mm. Terminación fondo antióxido y esmalte color gris grafito. | 5 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2.6 | Cerco Tipo 5: Vidrio Blindex con apoyos metálicos. Dimensión aproximada 0,90 x 1,80 m. Terminación fondo antióxido y esmalte color gris grafito. | 5 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 5.Jardines
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
JARDINES VERDES
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
5.1 | 10 - Recinto abierto, ex Jaula
5.1.1 | Se restaura jaula existente. Se quitará la pintura, se retirar el óxido y se reparan las zonas deterioradas, se sustituyen las piezas que no sean recuperables y se pintan con antióxido y dos manos de esmalte sintético. Se retiran mallas Altura aproximada= 3,0m. (38m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.2 | 12- Lago Tortugas
5.2.1 | Se restauran y pintan barandas existentes | 42 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.2.2 | Se hidolava muro de piedra existente, perímetro lago | 60 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.2.3 | Nueva baranda, similar a la existente, a definir con D.O. | 46 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.3 | 14,15,16 - Zona Verde
5.3.1 | Se desmontan 3 jaulas existentes. Se compone por cerco metálico con base de piedra (altura aproximada= 50cm.). Altura total aproximada= 3,0m. Tienen cubierta. (60ml) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.3.2 | Se parquiza | 538 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.3.3 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
17- Construcción, actual Ciencia Viva
5.4 | 20- Construcción antigua
5.4.1 | Rehabilitación integral de fachada | 150 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.4.2 | Se sustituye cubierta de chapa existente (área aproximada=) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5 | 21- Zona Verde
5.5.1 | Se retira cerco Jaula. | 120 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.2 | Se retira caseta. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.3 | Se demuele Jaula. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.4 | Se demuele muro de contención.(27ml) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.5 | Movimiento de tierra. Se suaviza pendiente del terreno. Se genera nuevo perfil.l. (130m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.6 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.7 | Se parquiza. | 900 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5.8 | Se relocalizan 3 contenedores | 3 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.6 | 25 -Pradera (s/ animales) con construcciónes antiguas de animales a mantener.
5.6.1 | Se restauran 2 casetas existentes. (66m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.6.2 | Se demuele muro aislado de mampostería | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.6.3 | Zona caminería de piedra partida. Se colocará una capa de 5cm de piedra partida suelta. Deberá acondicionarse el sustrato previamente, retirando la capa vegetal, luego colocar un fieltro tipo TNT para evitar el enraizado y una capa de 15cm de tosca compactada sobre la que se colocará la piedra, la granulometría máxima de ésta, será de ¾”, lavada y libre de polvo. | 210 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.6.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.7 | 26 - Zona Verde
5.7.1 | Se demuele construcción existente. Actual espacio ONG Karumbé. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.7.2 | Se parquiza. | 558 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.7.3 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8 | 27 - Zona Verde
5.8.1 | Se desmontan 3 jaulas existentes (altura aproximada: 1,20m.) con base de mapostería y estructura metálica. (121ml) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.2 | Se eliminan 3 piscinas. Tamaño aproximado por unidad: 20 m² | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.3 | Se elimina caseta de bloque revestida en madera. Ex Kiosko | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.4 | Se demuelen canteros y pavimentos existentes.(161m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.5 | Movimiento de tierra. Se suaviza pendiente del terreno contiguo a caminería. Utilizar malla de contención y piedras del lugar para generar el perfil.( 76m2) | 76 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.6 | Se retira cantero de ladrillo en árbol existente. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.7 | Se parquiza. | 1000 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8.8 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.9 | 28 - Zona Verde
5.9.1 | Se desmonta jaula de postes de hormigón y alambrado romboidal (altura aproximada: 1,0m. )(64ml) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.9.2 | Se demuele caseta circular (altura aproximada: 1,5 m. )(12m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.9.3 | Se parquiza. | 67 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.9.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.10 | 29 - Estanque Humedal | [6 empty] | 0
5.10.1 | Se re acondiciona y se pinta. (307m2) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.10.2 | Se agrega nueva baranda perimetral metálica pintada con antióxido y esmalte sintético. 63Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.10.3 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11 | 30 - Futuro Anfiteatro. Ex Hipopotamera.
5.11.1 | Pavimento Auditorio Exterior (estanque). Empedrado a reacondicionar. 244M2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.2 | Se nivelan escalones de anfiteatro (ex estanque) con hormigón (a definir tipo de terminación) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.3 | Cerco metálico + murete bajo de mampostería existente a reacondicionar y pintar. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.4 | Se rehabilita fachadas de Ex Hipopotamera. Color a Definir con D.O. Se deberán realizar las obras necesarias para una correcta restauración. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.5 | Se cierran las puertas existentes en fachada principal y posterior con estructura de steel frame revestida con placa cementicia pintada. Color a definir por D.O. Se prevee iluminación. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.6 | Nuevo acceso de monolítico hecho en sitio, color: rosado. Ancho aproximado= 2,0m. | 6 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11.7 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12 | 31 - Terrazas Nativas
5.12.1 | Se retiran 4 casetas de madera. 100m2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.2 | Se demuelen muros bajos y cerco metalicos (aproximadamente 86 ml) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.3 | Se restauran y pintan muros bajos de mampostería. Se reacondicionan y pintan cercos metálicos existentes. 75ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.4 | Se reacondicionan y pintan cercos metálicos existentes. 18ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.5 | Se eliminan cercos metálicos existentes. 58ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.6 | Nuevos bancos de madera pintado color rojo (tipo Banco, tumbona y caminería). | 74 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.7 | Se parquiza. | 1521 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.8 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.9 | Nueva caminería monolítica hecho en sitio, color: rosado. Ancho aproximado= 2,0m. | 60 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.10 | Juntas de dilatación. | 1 | GL |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12.11 | Zona caminería de piedra partida . Se colocará una capa de 5cm de piedra partida suelta. Deberá acondicionarse el sustrato previamente, retirando la capa vegetal, luego colocar un fieltro tipo TNT para evitar el enraizado y una capa de 15cm de tosca compactada sobre la que se colocará la piedra, la granulometría máxima de ésta, será de ¾”, lavada y libre de polvo. | 46 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13 | 32 - Zona Tanque de agua (zona Ex Jaula Hienas)
5.13.1 | Se acondicona y pinta fachada exterior de tanque de agua. Se instalan lingas para futuro crecimiento de vegetación. Altura aproximada= 8,0 m. 128M2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13.2 | Se demuele construcción aledaña 28m2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13.3 | Se retira cerco.66ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13.5 | Se parquiza. | 330 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.14 | 33 - Zona Verde
5.14.1 | Se retira cerco de postes de madera. Se mantiene muro de piedra. 87ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.14.2 | Se demuele murete de piedra. Altura aproximada=0,40m. | 8 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.14.3 | Se parquiza. | 100 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.14.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.15 | 34 - Futuro SSHH
5.15.1 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16 | 37 - Lago
5.16.1 | Reparación del perímetro del actual lago de muro de piedra. Altura aproximada promedio= 1,80m. 70Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16.2 | Hidrolavado de murete visto exterior del actual estanque de muro de piedra. Altura aproximada promedio= 0,45m. 218Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16.3 | Se rehabilita base de hormigón para la continuación de uso del lago actual. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16.4 | Se traslada caseta bombas del lago a aproximadamente 3m. (contigua a caminería de monolítico.) Esta deberá revestirse en madera. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16.5 | Recomposición de muro de piedra por movimiento de caseta | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16.6 | Previsión de poste para cartelería. | 10 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17 | 38 - Jardín de flores
5.17.1 | Se demuele postes de hormigón (altura aproximada 1.80m) y cerco del perímetro. 176 u. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.2 | Se repara cordoneta perimetral de canto rodado. 110Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.3 | Se reacondicionan revoques generales vistos y se pinta. 250M | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.4 | Se coloca capas de tierra y vegetación. Altura 0,8/1,00m | 775 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.5 | Se reacondiciona escalera metálica existente para ingreso a jardín. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.6 | Nueva baranda perimetral metálica. | 176 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.7 | Nuevo deck de madera pintada de rojo en puente. La estructura será de tirantes/clavaderas sobra pavimento de hormigón. | 64 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17.8 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.18 | 43 - Zona Verde
5.18.1 | Se desmonta vallado con estera de caña. 84Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.18.2 | Se demuele caseta existente de mampostería (sin cubierta) 20m2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.18.3 | Se parquiza. | 545 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.18.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.19 | 44 - Zona Verde
5.19.1 | Se desmonta cerco jaula compuesto por postes de madera y alambrado romboidal. Altura aproximada= 3,0m. 41Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.19.2 | Se retira caseta de chapas metálicas. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.19.3 | Se parquiza. | 248 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.19.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.20 | 45 - Bosque de Jacarandás
5.20.1 | Se desmonta cerco jaula a compuesto por postes de madera y alambrado romboidal y barreras internas de rolos. Altura aproximada= 3,0m. 135Ml | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.20.2 | Se retira caseta existente de chapa y madera. 15M2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.20.3 | Se parquiza. | 962 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.20.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.21 | 46 - Puente de Hormigón
5.21.1 | Se restaura puente. Estructura y barandas metálicas. 64M2 | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.21.2 | Se repara reguera y zonas contiguas. | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.21.3 | Se hidrolava puente de hormigón | 105 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.21.4 | Previsión de poste para cartelería. | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22 | Generalidades áreas verdes
5.22.1 | Conformación de cerca perimetral rígida. | 15 | m lineal |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.2 | Malla seguridad anaranjada (Incluye varilla de 8, cada 1 metro) | 20 | m lineal |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.3 | Poda correctiva Eucalyptus | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.4 | Poda correctiva | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.5 | Reducción de copa | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.6 | Desbrote | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.7 | Corte de rama | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.8 | Desbrotes | 10 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.9 | Tala clase 2 | 5 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.10 | Tala clase 3 | 5 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.11 | Extracciones Clase 1 - DAP menor a 40 cm | 3 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.12 | Extracciones Clase 2 (DAP entre 40 y 80 cm) | 2 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.13 | Extracciones Clase 3 (DAP más de 80 cm) | 2 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.14 | Implantación de césped (tepe) y conformación del área a intervenir. | 100 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.15 | Siembra de césped (incluye semilla, fertilizante y aplicación de una lámina de riego de 10mm) | 100 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.16 | Corte de raíces | 100 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.22.17 | Aplicación de riego | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 6.Accesos
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
JARDINES VERDES
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
6.1 | NUEVO ACCESO 01/ CALLE LIBER ARCE
6.1.1 | DEMOLICIÓN
6.1.1.1 | Demolición de muros de hormigón. Altura aproximada= 2,5m. | 37 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.1.2 | Demolición de murete de piedra (altura aproximada= 0,60m) y retiro de barandas de madera. | 46 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.1.3 | Demolición murete de piedra perimetral. Altura aproximada=0,30m | 20 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.1.4 | Demolición de local y terraza de piedra en sector 03- Explanada de acceso | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.1.5 | Demolición de escalera de piedra en sector 03- Explanada de acceso | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.1.6 | Retiro de vereda existente | 100 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2 | HORMIGÓN ARMADO
6.1.2.1 | Pantalla Lateral de Hormigón Armado e=0,20m con aditivo impermeabilizante | 6.85 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2.2 | Muro de Hormigón texturizado. Deberá contener iluminación Altura aproximada= 3,00m. Espesor=0,20m | 6 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2.3 | Losa de Hormigón Armado con aditivo impermeabilizante e=20cm apróx. (Losa superior de 01-Mirador) | 13 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2.4 | Losa de Hormigón Armado e=15cm (Losa inferior de 01-Mirador) | 28 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2.5 | Barandas de Hormigón Armado terminación visto. Altura= 1,50m. E=0,12m | 64 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.2.6 | Cimentación de 01-Mirador y 02- Rampa de acceso en hormigón Armado a definir en Proyecto Ejecutivo | 5 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.3 | PAVIMENTOS
6.1.3.1 | Sobre vereda Monolítico lavado in situ. | 90 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.3.2 | En 01- Mirador: Monolítico lavado in situ. | 100 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.3.3 | en 02- Rampa de acceso: Monolítico lavado in situ. | 90 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.3.4 | En 03- Explanada de acceso: Monolítico lavado in situ. Evaluar contrapiso existente Contrapiso de 10cm (a verificar en proyecto ejecutivo) armado con malla electrosolda-da de 15 x 15 cm x 3.8 mm. | 205 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.3.5 | Juntas de dilatación. | 1 | GL |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.4 | HERRERÍA
6.1.4.1 | Baranda de hierro compuesta por una planchuela de hierro horizontal y planchuelas verticales c/12cm. Pintada con antióxido y pintura color negro. | 14 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.4.2 | Pilares perfiles tubulares cilíndricos diámetro a definir. Pintados con antióxido y pintura color negro. | 10 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.4.3 | Portón corredizo con marco y divisiones verticales de tubulares metálicos pintados con antióxido y pintura color negro. de 5x5cm y malla electrosoldada. | 2 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.4.4 | Letras "PARQUE VILLA DOLORES" realizadas con planchuela de hierro pintada, amurada a muro de hormigón. Deberá estar iluminado. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.1.4.5 | Pasamanos doble de acero inoxidable diám. 5 cm | 57 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2 | NUEVO ACCESO 02/ CALLE DOLORES PEREIRA DE ROSELL
6.2.1 | Muros de Hormigón texturizado. Deberá contener iluminación. Altura aproximada= 3,70m. (igual a borde exterior) Espesor=0,20m | 22 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2.2 | Letras "PARQUE VILLA DOLORES" realizadas con planchuela de hierro pintada, amurada a muro de hormigón. Deberá estar iluminado. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2.3 | Portón batiente compuesto por 4 paños móviles de tubulares metálicos pintados con antióxido y pintura color negro de 5x5cm y malla electrosoldada. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2.4 | Bicletarios | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2.5 | Relleno compactado para nueva pendiente bajo carpeta asfáltica. | 30 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3 | NUEVO ACCESO 03/ CALLE ROSELL Y RIUS
6.3.1 | Muros de Hormigón texturizado. Deberá contener iluminación. Altura aproximada= 2,50m. (igual a borde exterior) Espesor=0,20m. | 22 | ml |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3.2 | Letras "PARQUE VILLA DOLORES" realizadas con planchuela de hierro pintada, amurada a muro de hormigón. Deberá estar iluminado. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3.3 | Portón batiente compuesto por 4 paños de tubulares metálicos pintados con antióxido y pintura color negro de 5x5cm y malla electrosoldada. | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3.4 | Caminería de asfalto existente a recapar y además se rectifica ancho a 5,5m., mismo ancho que jirafera. | 56 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3.5 | Bicletarios | 1 | un |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.4 | ACCESO INTERNO / PARQUE DE LA AMISTAD
6.4.1 | Decks de madera. Caminos sobre-elevados del nivel de piso 30cm aproximadamente com barandas y bancos según detalle. La estructura será de tirantes/clavaderas. Estos se realizarán sobre bases de hormigón. Los caminos acompañarán los desniveles del terreno. Decks serán realizados en madera de pino tratada mediante ACQ-D en autoclave a presión. | 270 | m² |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.4.2 | Bajo Decks. Se limpiará el terreno a cubrir y se colocará una capa de piedra partida chica para evitar el crecimiento de yuyos por debajo de las tablas. | 270 | m² |  | $ |  |  | 0 |  | 0
6.4.3 | Bancos de madera en Decks. Según detalles. | 20 | ml |  | $ |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro

## 7.Alumbrado
PROYECTO: PARQUE VILLA DOLORES
Código: FIMM (IM)-DU 002-GEP-RUB-001 |  | Revisión: R1 |  | Fecha: 22/09/2022
PLANILLA DE RUBRADO
ALUMBRADO
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
7.1 | CAMARAS 40 X 40 | 126 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.2 | CAMARAS 60 X 60 | 58 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.3 | CANALIZACIONES BB | 27 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.4 | CANALIZACIONES CC | 320 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.5 | CANALIZACIONES EE | 1060 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.6 | CANALIZACIONES FF | 514 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.7 | CANALIZACIONES HoG | 420 | M |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
7.8 | Césped | 591.2 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.9 | CABLE XLPE 4x(1 X 95 mm²) | 500 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.10 | CABLE XLPE 4x(1 X 50 mm²) | 250 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.11 | CABLE FUTENAX 4 X 6 mm² | 140 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.12 | CABLE FUTENAX 5 X 2.5 mm² | 3143 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.13 | CABLE FUTENAX 3 X 2.5 mm² | 50 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.14 | CIMENTACION COLUMNA C01 He h=3.30m | 49 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.15 | CIMENTACION COLUMNA C02 He h=7.00m | 1 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.16 | CIMENTACION COLUMNA C03 He h=6.00m en 2 fustes | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.17 | CIMENTACION COLUMNA C04 He h=6.00m | 4 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.18 | CIMENTACION L7 | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.19 | CIMENTACION L11 | 25 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.20 | CIMENTACION L1 | 48 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.21 | CIMENTACION L4 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.22 | CIMENTACION L15 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.23 | CIMENTACION Jaula para L13 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.24 | CIMENTACION Jaula para L18 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.25 | Accesorio Luminarias de piso, platina código 0084-0-9-000-00 | 30 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.26 | Colocación y conexionado L1 | 48 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.27 | Colocación y conexionado L2 | 13 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.28 | Colocación y conexionado L3 | 47 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.29 | Colocación y conexionado L4 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.30 | Colocación y conexionado L5 | 4 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.31 | Colocación y conexionado L6 en columna | 4 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.32 | Colocación de L6 sobre muro | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.33 | Colocación y conexionado L7 | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.34 | Colocación y conexionado L8 | 46 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.35 | Colocación y conexionado en piso de madera L9 | 20 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.36 | Colocación y conexionado en piso de madera L10 | 42 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.37 | Colocación y conexionado L11 | 25 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.38 | Colocación y conexionado L12 | 49 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.39 | Colocación y conexionado L13 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.40 | Colocación y conexionado L14 | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.41 | Colocación y conexionado L15 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.42 | Colocación y conexionado de L16 en techo | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.43 | Colocación y conexionado de L17 sobre muro | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.44 | Colocación y conexionado L18 | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.45 | Colocación y conexionado L19 | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.46 | TIERRA Cu 50mm | 2760 | M |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.47 | JABALINAS | 184 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.48 | SOLDADURA EXOTERMICA | 276 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.49 | L1.iGuzzini Linealuce Mini 55 BW1915 - F. Lum. 890Lm – 7.1 w – 3000K WALL GRAZING | 48 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.50 | L2. Unilamp Lux Beat - F. Lum. 1930lm – 14w/m L=5m - 3000K | 13 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.51 | L3. Underscore InOut - F. Lum. 91lm - 1.2w - 2800K | 84 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.52 | L4.Harrier HA-60037-E-W40 - F. Lum. 336lm - 7.5w - 4000K | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.53 | L5.LD-50011-M-8030 - F. Lum. 941lm - 710w - 3000K | 4 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.54 | L6.Platea Pro - F. Lum. 3520lm - 33w - 3000K | 6 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.55 | L7. Cyclops Double Sided - F. Lum. 1031lm - 27w - 3000K | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.56 | L8.Cyclops Double Sided - F. Lum. 1031lm - 27w – 3000K | 46 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.57 | L9.Lombardo CNC 100 CL- F. Lum. 106lm - 2.4w - 3000K | 20 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.58 | L10. Mini Buzz2 Ground Washer - F. Lum. 486lm - 15w - 3000K | 42 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.59 | L11.Bora Explora Gen2 - F. Lum. 547lm - 11.2w - 3000K | 25 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.60 | L12.Twixx 1 6526 16 luxeon - F. Lum. 4306lm - 30w – 3000K | 49 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.61 | L13.Platea Pro P817_A30J - F. Lum. 4255lm - 56.5w - 3000K | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.62 | L14. Lador 4 Floodlights LD-50031-E-8030 - F. Lum. 3876lm - 35w – 3000K | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.63 | L15.Harrier HA-60037-M-W40 - F. Lum. 348lm - 7.7w – 4032K | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.64 | L16.Lador Surface LD-80001-E-W30 - F. Lum. 191lm - 3.6w – 3783K | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.65 | L17.Athlon Optic 2313-7-5-897-XX - F. Lum. 2233lm - 27w - 3000K | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.66 | L18.Athlon Surface 2310-1-5-345-XX - F. Lum. 2848lm - 29w - 3000K | 3 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.67 | L19.AEC oslo spot OH SP40 3.7-9 - F. Lum. 1439lm - 21w - 3000K | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.68 | Accesorio Caja X010.00 para L1 | 33 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.69 | Accesorio Fuente 24 Vdc X184 Iguzzini | 20 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.70 | Accesorio X131 para L3 | 84 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.71 | Accesorio Conversor DALI – PWM MWP3 Iguzzini | 33 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.72 | Accesorio Ordering Code: 0558-0-9-000-00 LED Constant Voltage Driver 24Vdc 200W. (DALI) para L2 | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.73 | REGISTRO SIMPLE Caja estanco 297x284x110 mm | 23 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.74 | REGISTRO SIMPLE SOBRE PILASTRA Caja estanco 297x284x110 mm | 5 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.75 | REGISTRO DOBLE SOBRE PILASTRA Caja estanco 297x284x110 mm | 1 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.76 | Columna C01 para L12 h= 3.3 m | 49 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.77 | COLUMNA C02 He h=7.00m | 1 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.78 | COLUMNA C03 He h=6.00m en 2 fustes | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.79 | COLUMNA C04 He h=6.00m | 4 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.80 | Conector Straight Wieland 46.050.1253.1 1 una entrada dos salidas | 375 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.81 | Conector Female D=10-14.5 mm Art. 46.051.4153.1 Wieland | 375 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.82 | Conector male D=10-14.5 mm Art. 46.052.4153.1 Wieland | 750 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.83 | Tapas para conectores hembra | 53 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.84 | EMPALMES DERIVACION RESINA COLADAA | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.85 | TABLEROS DE TOMAS INDUSTRIALES | 2 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.86 | TABLERO COMANDO Y CONTROL AP | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.87 | FIBRA OPTICA | 750 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.88 | CONTROLADOR DALI | 7 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.89 | switch Mikrotik (ej CRS106-1C-5S) | 14 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.90 | SFP (ej S-31DLC20D) | 14 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.91 | Mini_PC | 1 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.92 | PLANOS EJECUTIVOS. Tramites en UTE | 0.01 | % |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.93 | PUESTA EN FUNCINAMIENTO. PRUEBAS | 0.008 | % |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.94 | PLANOS CONFORME A OBRA | 0.005 | % |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.95 | Desmontaje de la Instalación existente | 1 | UNITARIO |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
Note on E8: Usuario: porcentaje correspondinete a la mano de obra del rubro