## Cuadro Resumen
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
CUADRO RESUMEN
| Especialidad | Moneda | Sub TOTAL Básico s/APORTES | Imprevistos | IVA | Leyes Sociales | Sub TOTAL c/APORTES
1 | Rubros generales | $ | 0 | N/A | 0 | 0 | 0
2 | Vialidad | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Saneamiento | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Arbolado | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Alumbrado | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Señalización | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Refugios | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OSE | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Espacios públicos | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Generales
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-007-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
RUBROS GENERALES
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
1.1 | Movilización | 1 | Gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.2 | Recuperación ambiental | 1 | Gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
1.3 | Señalización | 1 | Gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL GASTOS GENERALES s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL GASTOS GENERALES c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Vialidad
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
VIALIDAD | 1-VIALIDAD
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
2.01 | Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco, profundidad mayor a 7 cm | 570 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.02 | Corte pavimento asfáltico existente con sierra de disco 5 cm de profundidad como mínimo | 60 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.03 | Repicado, remoción, carga, retiro y disposición final del pavimento de hormigón | 13440 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.04 | Repicado, remoción, carga, retiro y dispocisión final de pavimento de carpeta asfáltica, espesor mayor o igual a 6cm | 640 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.05 | Repicado, remoción, carga, retiro y disposición final de zona de veredas de baldosas y/o hormigón hasta nivel de pav. existente. | 8350 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.06 | Remoción, carga, retiro y disposición final de zona de veredas de suelo pasto y/o material granular hasta nivel de pav. existente. | 3600 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.07 | Desmonte | 50 | m3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.08 | Construcción de terraplén | 504 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.09 | Sustitución del terreno de fundación con material granular, incluido el desmonte | 300 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.1 | Sustitución del terreno de fundación con descarte lavado, incluido el desmonte | 300 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.11 | Base material granular compactada incluido el desmonte, para pavimento | 472.4 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.12 | Base material granular cementada compactada e=15 cm, incluido el desmonte, para pavimento | 3613.86 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.13 | Pavimento de hormigón de rápida habilitación, de 20 cm de espesor | 21400 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.14 | Remoción y retiro de cordones de granito | 1475 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.15 | Construcción de cordones de hormigón | 4615 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.16 | Base granular compactada para vereda, rampa o ciclovía, incluido el desmonte | 2670 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.17 | Base granular cementada para veredas, de 7cm de espesor, incluido el desmonte | 3291.7 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.18 | Vereda de hormigón excluido el contrapiso. | 300 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.19 | Veredas de baldosas de cemento portland gris o color excluido el contrapiso | 3211.7 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.2 | Veredas de baldosas podotactil 40x40 amarillas excluído el contrapiso | 80 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.21 | Rampas de hormigón, de 10cm de espesor, excluído el contrapiso | 163 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.22 | Entradas vehiculares de hormigón, de 10cm de espesor, excluído el contrpiso | 1000 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.23 | Carpeta asfáltica en caliente de 5 cm. de espesor, tipo G, según el Art. 3 del PGCEMAC, para la bicisenda | 2670 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
2.24 | Carpeta asfáltica en caliente de 8 cm. de espesor, tipo B, según el Art. 3 del PGCEMAC, para las calzadas auxiliares | 640 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL VIALIDAD s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL VIALIDAD c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Saneamiento
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
SANEAMIENTO
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
RED PLUVIAL
Colectores circulares
DN 300 mm
3.1 | entre 0 y 2 m | 64 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.2 | entre 2 y 3 m | 24 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
DN 400 mm
3.3 | entre 0 y 2 m | 127 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
DN 500 mm
3.4 | entre 2 y 3 m | 9 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
DN 600 mm
3.5 | entre 2 y 3 m | 9 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Obras accesorias
3.6 | Bocas de tormenta a eliminar | 4 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Captaciones
3.7 | Boca de Tormenta TIPO 3 (no incluye conexión) | 2 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.8 | Boca de Tormenta TIPO 2 (no incluye conexión) | 9 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.9 | Reguera Vidal sin conexión (0,60 m por 6,5 m según detalle plano 002) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.10 | Reguera Cardal sin conexión (0,60 m por 7,5 m según detalle plano 003) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.11 | Reguera Dominicana sin conexión (0,60 m por 7,5 m según detalle plano 004) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Cámaras de inspección convencionales D < 800 mm
3.12 | Cámaras de inspección en acera-0 a 2m | 2 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.13 | Cámaras de inspección en acera - 2 a 3m | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.14 | Cámaras de inspección en calzada -0 a 2m | 2 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.15 | Cámaras de inspección en calzada - 2 a 3m | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Reacondicionamiento de cámaras existentes
3.16 | Nivelación de marco y tapa | 14 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.17 | Sustitución de marco y tapa | 9 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
TANQUE DE AMORTIGUACIÓN
Proyecto Ejecutivo
3.18 | Proyecto ejecutivo | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Trabajos previos
3.19 | Remoción de Plaza (pavimentos, cordones, arboles, y todo elemento que conforma la Plaza Matteotti) | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Conducciones
Obras accesorias
3.20 | Construcción y colocación de sección rectangular 0,8*1,8 | 10 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Cámaras especiales de captación
3.21 | Cámaras especiales de derivación a tanque (Estructuras de ingreso y salida del Tanque) | 3 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Obra Civil Tanque
Movimiento de suelos
3.22 | Excavación | 6711.167 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.23 | Rellenos y nivelación | 1644.51 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Hormigón Armado
3.24 | Muro de contención | 485.0148 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.25 | Losa de fondo | 1566.2 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.26 | Losa superior | 1566.2 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.27 | Pilares | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.28 | Hormigón de tabique de canales vertederos | 74.666 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.29 | Hormigón de relleno de canales vertederos | 50.6176 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Accesos al tanque
3.30 | Acceso para inspección al tanque (incluye marco y tapa 600 mm de diámetro) | 3 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.31 | Acceso para materiales (incluye marco y tapa rectangular de 1270x545 mm) | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Equipamiento y obras accesorias
3.32 | Suministro e instalación de válvula antirretorno tipo pico de pato - DN 600 mm | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.33 | Suministro y colocación escalera marinera | 4 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.34 | Reja acero inoxidable | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Bocas de tormenta
3.35 | Construcción de boca de tormenta especial con llamada reducida (Tipo II) | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.36 | Conexión de boca de tormenta Ø=300mm | 6 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.37 | Construcción de bocas de tormenta especial con llamada reducida (Tipo III) | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.38 | Conexión de bocas de tormenta Ø= 500mm | 5 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.39 | Construcción CÁMARA SIFONADA | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.40 | Conexión de cámara sifonada a cámara 1 Ø= 500mm | 17 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Agua potable para tareas de limpieza
3.41 | Conexión a la red pública de OSE (con medidor y nicho) | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
3.42 | Grifo con cámara enterrada de 0,4x0,4 m para su instalación | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Instrumentación y control | Instrumentación y control
3.43 | Suministro e instalación sensor de nivel continuo, obras accesorias y conexión a SCADA | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Varios
3.44 | Planos conforme a obra | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Sobreprecios
3.45 | Sobreprecio por excavación en roca | 783.1 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL SANEAMIENTO s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL SANEAMIENTO c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Arbolado
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
ARBOLADO
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
4.1 | Realización de 1 pozo de un metro cúbico | 99 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.2 | Aprovisionamiento y colocación de 1 metro cubico de tierra para plantaciones de árboles, herbáceas y colocación de césped. | 374.3125 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.3 | Provisión y Colocación de un tutor | 198 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.4 | Plantación de Fresno (Fraxinus pennsylvanica) provisto por el Servicio de Areas Verdes I.M. Incluye la colocación de 0,05 metros cúbicos de Mulch*(aportado por la IM), fertilización con 200 gr de Terracotem y primer riego. | 97 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.5 | Plantación de Platano (Platanus occidentalis) provisto por la empresa adjudicataria. Incluye la colocación de 0,05 metros cúbicos de Mulch*(aportado por la IM), fertilización con 200 gr de Terracotem y primer riego. | 2 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.6 | Transplante de 1 árbol Clase 1. Iincluira la colocación de 0,05 metros cubicos de Mulch* y fertilización con 200 gr de Terracotem.(Detalle:1Prunus cerasifera var.pissardii / 1 Lagerstroemia indica / 2 Ginkgo biloba / 2 Liquidambar styraciflua / 1 Tilia sp. / 3 Enterolobium contortisiliquum). | 10 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.7 | Transplante de 1 árbol Clase 2 (DAP entre 40 y 60 cm). Iincluira la colocación de 0,05 metros cubicos de Mulch* y fertilización con 200 gr de Terracotem.(Detalle:1 Ceiba sp.). | 1 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.8 | Transplante de 1 palmera Clase 2 (DAP entre 40 y 60 cm). Iincluira la colocación de 0,05 metros cubicos de Mulch* y fertilización con 200 gr de Terracotem. (Detalle: 1 Phoenix canariensis) | 1 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.9 | Aplicación de riego (agua apta) | 1002.2085 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.10 | Extracciones Clase 1 - DAP menor a 40 cm (Detalle: 1 Schinus molle / 3 Catalpa bignonioides / 1 Fraxinus pennsylvanica / 2 Liquidambar styraciflua / 11 Melia azedarach / 1 Firmiana simplex / 4 Platanus x acerifolia). | 23 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.11 | Extracciones Clase 2 - DAP entre 40 y 80 cm (Detalle:11 Populus deltoides / 1 Ailanthus altissima / 1 Casuarina cunninghamiana / 1 Catalpa bignonioides / 1 Fraxinus pennsylvanica / 1 Jacaranda mimosifolia / 31 Melia azedarach / 1 Styphonolobium japonicum / 1 Yucca elephantipes). | 48 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.12 | Extracciones Clase 3 - DAP mayor 80 cm (Detalle: 5 Fraxinus pennsylvanica / 1 Ulmus procera /6 Melia azedarach / 1 Platanus x acerifolia). | 14 | Unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.13 | Plantación de 1 lavanda (Lavandula dentata) provista por la empresa adjudicataria. Incluira la colocación de Mulch (provisto por IM), fertilización con 20 gr de Terracotem y riego de asiento al cantero | 236 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.14 | Plantación de 1 Westringia (Westringia fruticosa) provista por la empresa adjudicataria. Incluira la colocación de Mulch (provisto por IM), fertilización con 20 gr de Terracotem y riego de asiento al cantero | 125 | unidad |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
4.15 | Implantación de tepes de césped (incluye semilla, fertilizante y aplicación de una lámina de riego de 5mm). | 5266.25 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL ARBOLADO s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL ARBOLADO c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Alumbrado
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
ALUMBRADO
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
5.1 | Suministro de anclajes y ejecución de fundación de columna de Metálica | 60 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.2 | Suministro y colocación de columnas metálicas para el Alumbrado Público | 60 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.3 | Acometidas y protecciones | 60 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.4 | Cámara 40x40 | 60 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.5 | Cámara 60x60 | 43 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.6 | Suministro y colocación de pilastra para tablero | 2 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.7 | Tablero | 2 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.8 | Suministro y colocación de jabalinas homologadas | 60 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.9 | Cable de tierra 50 Cu | 3800 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.10 | Suminstro y colocación de líneas generales | 4000 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.11 | Empalmes | 12 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.12 | Cruce con tunelera | 402 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.13 | Mano de obra y suministro de materiales para excavaciones y canalizaciones bajo pavimento | 3800 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.14 | Suministro y colocación de caño de PVC para tendido subterráneo | 4000 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.15 | Suministro y colocación de brazos | 116 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.16 | Suministro y colocación de luminarias | 214 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.17 | Desmontaje de la instalación exitente | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.18 | Instalación lumínica provisoria | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.19 | Trámites ante UTE | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.20 | Pruebas de funcionamiento | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
5.21 | Planos conforme a obras | 1 | gl |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL ALUMBRADO s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL ALUMBRADO c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Señalizacion
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
SEÑALIZACIÓN
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
6.1 | Zanjado en vereda, cantero y/o calzada de 45 cm de ancho y 60 cm de profundidad mínima | 1047 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.2 | Canalizaciones en zanja | 1047 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.3 | Tubos de polietileno de diámetro 31 mm, en zanjas con protección de tosca cemento. | 64 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.4 | Tubos de polietileno de diámetro 31 mm, enhebrados en ductos de PVC, en columnas de semáforos y/o en fustes de controles. | 451 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.5 | Construcción de cámaras de 0.60m x 0.60m x 0.60m | 67 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.6 | Suministros y colocación de elementos de “Descarga a tierra” | 5 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.7 | Suministro y colocación de bajada 220 V | 5 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.8 | Bases de Hormigón simple | 47 | m3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.9 | Suministro y colocación de columnas rectas para semáforos | 35 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.10 | Suministro y colocación de columnas con pescante para semáforos con volado de 5,1m. | 21 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.11 | Retiro a depósito de columnas rectas para semáforos | 14 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.12 | Retiro a depósito de columnas pescantes para semáforos | 6 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.13 | Nicho de mampostería para controlador centralizable | 5 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.14 | Suministro de controlador centralizable – 16grupos + GPS | 1 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.15 | Suministro de controlador centralizable – 8 grupos + GPS | 4 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.16 | Suministro de Switch industrial | 5 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.17 | Suministro de artefactos vehiculares de tres secciones de 200mm de diámetro, incluye lentes y lámparas LED. | 63 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.18 | Suministro de artefactos vehiculares de tres secciones de 300mm de diámetro, incluye lentes y lámparas LED. | 21 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.19 | Suministro de artefactos peatonales de dos secciones de 200mm de diámetro/lado, incluye lentes y lámparas LED. | 24 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.20 | Suministro de artefactos para bicisendas de tres secciones de 100mm de diámetro, incluye lentes y lámparas LED. | 20 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.21 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 300mm de diámetro para pescantes. | 21 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.22 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor unidireccional para pescante. | 1 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.23 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor bidireccional para pescante. | 17 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.24 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor tridireccional para pescante. | 4 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.25 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor unidireccional para columna recta. | 7 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.26 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor bidireccional para columna recta. | 16 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.27 | Suministro de herrajes para artefactos de tres secciones de 200mm de diámetro en repetidor tridireccional para columna recta. | 2 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.28 | Suministro de herrajes para artefactos de bicisendas de tres secciones de 100mm de diámetro en repetidor unidireccional para columna recta. | 19 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.29 | Suministro de herrajes para artefactos de bicisendas de tres secciones de 100mm de diámetro en repetidor unidireccional para pescante. | 1 | U |  |  |  |  | 0 | $ | 0
6.30 | Suministro de cable superplástico compuesto por 11 conductores del tipo alambre forrado, compuesto por 11 conductores de 0,5 mm2. | 4500 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.31 | Suministro de cable preensamblado de cobre aislación XLPE de 2x6 mm2 de sección. | 75 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.32 | Tendido de cable de fibra óptica para comunicaciones. | 125 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.33 | Conexionado/fusionado con la red de fibra óptica existente | 5 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
6.34 | Ejecución de demarcación horizontal - líneas y superficie – con pintura termoplástica blanca o amarilla. | 1127.9 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.35 | Ejecución de pintura roja, blanca, negra o amarilla de cordones en acordamientos circulares, en paradas de ómnibus, reservas de estacionamiento, separadores acústicos, canteros e isletas. | 579 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.36 | Ejecución de pintura amarilla acrílica en eje de ciclovia, rampas de discapacitados y zonas de no detención. | 395.8 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.37 | Ejecución de pintura blanca en líneas de borde y de detención en bicisenda. | 217.5 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.38 | Ejecución de demarcación horizontal superficial simbolo “Discapacitados”, con pintura termoplástica. | 83 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.39 | Ejecución de demarcación horizontal superficial simbolo “Bicisenda y flecha”, con pintura termoplástica. | 25 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.40 | Ejecución de demarcación horizontal superficial simbolo “Ceda el paso”, con pintura termoplástica. | 10 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.41 | Ejecución de demarcación horizontal de bicisenda con pintura metacrílica multicomponente color verde. | 383 | m2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
6.42 | Sum. y col. de señal “CEDA EL PASO”, con material reflectivo grado Alta Intensidad (total), en columna existente. | 2 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.43 | Sum. y col. de señal “PARE”, con material reflectivo grado Ingeniería (total), en columna nueva. | 7 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.44 | Sum. y col. de señal “PROHIBIDO ESTACIONAR” ó “PROHIBIDO ESTACIONAR Y DETENERSE”, con material reflectivo grado Ingeniería (total), en columna recta ó de iluminación ó pescante existentes. | 4 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.45 | Sum. y col. de señal “PROHIBIDO ESTACIONAR” ó “PROHIBIDO ESTACIONAR Y DETENERSE”, con material reflectivo grado Ingeniería (total), en columna nueva. | 51 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.46 | Sum. y col. de señal “FLECHA”, con material reflectivo grado Alta Intensidad (total), en pared ó en columna recta ó de iluminación ó pescante existentes. | 4 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.47 | Sum y col. de señal “FLECHA”, con material reflectivo grado alta intensidad (total), en columna nueva. | 12 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.48 | Sum. y col. de señal “PARADA LINEAS URBANAS”, ambas caras con material impreso no reflectivo, en columna nueva. | 9 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.49 | Sum. y col. de señal “VELOCIDAD MAXIMA __km/h”, con material reflectivo grado Alta Intensidad (total), en columna recta ó de iluminación ó pescante existentes. | 2 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.50 | Sum. y col. de señal “VELOCIDAD MAXIMA __ km/h”, con material reflectivo grado Alta Intensidad (total), en columna nueva. | 2 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.51 | Sum. y col. de señal “CONTRAMANO” ó “PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA”, con material reflectivo grado Ingeniería (total), en columna recta ó de iluminación ó pescante existentes. | 18 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.52 | Sum. y col. de señal “CONTRAMANO” ó “PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA”, con material reflectivo grado Ingeniería (total), en columna nueva. | 4 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA
6.53 | Suministro y colocación de barandas peatonales | 26 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.54 | Sum. y col. de tachas reflectivas divisorias bidireccionales “tachones” de cara amarilla/amarilla. | 25 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.55 | Sum. y col. de tachas reflectivas bidireccionales. | 131 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.56 | Suministro y colocación de mojones de hormigón | 14 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.57 | Suministro y colocación de mojones flexibles de poliuretano con señal chevron en ambas caras | 3 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
6.58 | Suministro y colocación de delineadores rebatibles de poliuretano flexible | 18 | U |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL SEÑALIZACIÓN s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL SEÑALIZACIÓN c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Refugios
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
REFUGIOS
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
7.1 | Suministro y Colocacion de refugio CENTRICO tipo 3 m largo (BASICO) | 7 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.2 | Suministro de refugio CENTRICO tipo 6 m largo (GRANDES DIMENSIONES) | 1 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.3 | Suministro de refugio CENTRICO tipo ancho 1,10 m (MINIMO) | 1 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.4 | Suministro y colocacion de CIERRE LATERAL refugio CENTRICO (IDEM 3 y 6 METROS) | 1 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.5 | Suministro y colocacion de CIERRE POSTERIOR refugio CENTRICO tipo 3 m (BASICO) | 7 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.6 | Suministro y colocacion de CIERRE POSTERIOR refugio CENTRICO tipo 6m (GRANDES DIMENSIONES) | 1 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.7 | Suministro y colocacion de BANCO INDIVIDUAL | 1 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
7.8 | Retiro de refugio Metálico con banco y poste | 4 | ud |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL REFUGIOS s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL REFUGIOS c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## OSE
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
OBRAS OSE
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
Suministro de tuberías
8.1 | De PEAD Azul d=110 mm SDR 17 | 300 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.2 | De PEAD Azul d=160 mm SDR 17 | 1700 | m |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Suministro de piezas especiales
8.3 | TE p/PEAD 110 mm | 6 |  |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.4 | TE p/PEAD 160 mm | 22 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.5 | TE HF p/FD 200 mm | 1 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.6 | Curva p/PEAD d = 110 mm | 30 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.7 | Curva p/PEAD d = 160 mm | 40 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.8 | Reducción p/PEAD 110 a 75 mm | 10 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.9 | Reducción p/PEAD 160 a 110 mm | 18 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Suministro de aparatos
8.10 | Válvula 100 bridada | 14 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.11 | Válvula 150 bridada | 15 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.12 | Hidrantes | 10 | u |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Colocación de tuberías
8.13 | De PEAD D 63 a 110 mm | 300 | m | 0.52897 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.14 | De PEAD D 160 a 200 mm | 1700 | m | 0.57191 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)
8.15 | P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm | 68 | u | 0.31246 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.16 | P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm | 59 | u | 0.31246 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Colocación de aparatos
8.17 | P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm | 39 | u | 0.31246 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
8.18 | P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm | 15 | u | 0.31246 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Construcción de cámaras
8.19 | Cámaras de piezas especiales (Tipo 1) | 54 | u | 0.18079 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Construcción de conexiones
8.20 | Conexión corta completa | 180 | u | 0.1405 | $ |  | $ | 0 | $ | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL OSE s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub TOTAL OSE c/APORTES |  |  |  | $ | 0

## Espacios Públicos
Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE Av LUIS ALBERTO DE HERRERA ENTRE Av OCHO DE OCTUBRE Y MAZZINI
Código: FIMM-008-GEP-RUB-001_1
PLANILLA DE RUBRADO
Espacios públicos
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
Implantación
9,1 | Suministro y colocación de cartel | 1 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Movimientos de suelos
9,2 | RELLENOS DE LOS CANTEROS 17,56+13,30+43,31+16,84=91M2 91*0,45=41 | 41 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Hormigón
9,3 | DADOS FUNDACION TOLDO | 4 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,4 | DADOS FUNDACION JUEGOS | 3.4 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,5 | DADOS FUNDACION LUMINARIAS 0,50*0,50*1=0,20 0,25*115 | 3.75 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,6 | PATINES DE LOS CANTEROS 19+44+35+27,5=125,5 125,5*0,09=11,3 | 11.3 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,7 | MURO CANTEROS tipo M1 e=0,50 48,4 (16+21+5,5+2,2+3,7)*0,1=4,84 | 4.84 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,8 | MURO CANTEROS tipo M2 e=0,25 74 (21+16+4,8+5,6+2+0,85+0,85+7,10+7,44+1,67+6,7)*0,078 | 5.8 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,9 | MURO tipo M3 h=1,00m 1,20m2 *1 (altura) | 1.2 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,10 | PÓRTICO CONCESIÓN 0,40*0,15*2,90=0,174 2=0,35 +0,56=0,91 | 0.91 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,11 | DADOS FUNDACION BANCOS | 0.75 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9,12 | DADOS FUNDACION PAPELERAS | 0.375 | M3 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Pavimentos
9.13 | BALDOSA MONOLÍTICA 40*40 (64 PANES) | 435 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.14 | BALDOSA MONOLÍTICA 40*40 (LISA) | 71.5 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.15 | PAVIMENTO HORMIGÓN TERMINACIÓN PULIDO CON HELICÓPTERO | 127 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.16 | PAVIMENTO PIEDRA BRUTA 4,49+19,4+13,20+10,86=47,6 | 47.6 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.17 | PAVIMENTO CAUCHO RECICLADO 3CM (INCLUYE SUB-BASE DE HORMIGÓN) | 44 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.18 | PIEDRA PARTIDA | 16.69 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.19 | REBAJES DE CORDON – ACCESO DISCAPACITADOS | 3 | UNIDAD |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Albañilería
9.20 | REVESTIMIENTO PIEDRA LAJA EN TIRAS | 15.5 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Herrería
9.21 | CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE CONCESIÓN | 26.1 | M2 |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
9.22 | COLUMNAS METÁLICAS PÓRTICO | 7 | ML |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0
Suministro de juegos de niños/incluye instalación
9.23 | JUEGOS DE NIÑOS/ HAMACAS | 1 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.24 | JUEGOS DE NIÑOS/ HAMACA ACCESIBLE | 1 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.25 | JUEGOS DE NIÑOS/ TREPADOR CURVO | 1 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.26 | JUEGOS DE NIÑOS/ TOBOGÁN CURVO | 1 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
Equipamiento
9.27 | BANCOS (INCLUYE INSTALACIÓN) | 3 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.28 | PAPELERAS (INCLUYE INSTALACIÓN) | 3 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.29 | TOLDO 10,00x10,00m (INCLUYE INSTALACIÓN) | 1 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
Acondicionamiento eléctrico y lumínico
9.30 | TABLEROS GENERALES | 1 | GL |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.31 | CAÑERIAS Y CAMARAS (ELECTRICA) / INCL. CABLEADO | 1 | GL |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.32 | PUESTA A TIERRA | 1 | GL |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.33 | LUMINARIA – TIPO L1 FOCOS GENERALES | 15 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.34 | LUMINARIA – TIPO L2 FOCOS EMBUTIDOS | 6 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.35 | LUMINARIA – TIPO L3 FOCOS EN TOLDO | 2 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
Acondicionamiento vegetal
9.36 | ENGRAMILLADO CON CESPED EN PANES 16,8+17,6+13,30+43,3 | 91 | M2 |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.37 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIRUELOS | 11 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.38 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMERA PINDÓ | 5 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION JAZMIN DE LECHE | 8 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
9.40 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VINCA Y VINCA VARIEGADA 31 M2 | 155 | UNIDAD |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
Otros
9.41 | LIMPIEZA DE OBRA | 1 | GL |  |  |  | $ | 0 | $ | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | BASICO |  |  | $ | 0
[6 empty] | IMPREVISTOS | 5% |  | $ | 0
[6 empty] | IVA |  |  | $ | 0
| I.V.A = | 22% |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.4% |  |  |  | APORTES SOC. |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub total Espacios públicos s/APORTES |  |  |  | $ | 0
[5 empty] | Sub Total espacios públicos c/APORTES |  |  |  | $ | 0