## FORMULARIO 3
FORMULARIO 3: OFERTA ECONÓMICA
LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS FA-FIMM (MSA) Nº 22/2023
Obra:
|  |  |  | Empresa | Nº identificación BPS |  |  |  | Nº identificación DGI
|  | CONCEPTO |  |  |  |  | IMPORTE (en pesos uruguayos)
|  | Monto oferta básica |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imprevistos |  |  |  |  | 0
|  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  | 22% | 0
|  | Total (A) |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible obra prevista |  |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible obra no prevista |  |  |  |  | 0
|  | Leyes Sociales (B) |  |  |  | 71.8% | 0
|  | Monto de comparación (A + B) |  |  |  |  | 0
|  |  | Representante Legal |  |  |  |  | Representante Técnico
(Los Oferentes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su propuesta)

## Cuadro Resumen
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
CUADRO RESUMEN
| ESPECIALIDAD | MONEDA | SUB TOTAL BÁSICO S/APORTES | IMPREVISTOS | IVA | LEYES SOCIALES | SUB TOTAL BÁSICO C/APORTES
1 | Rubros Generales | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Albañileria SSHH Domingo Cruz | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Albañileria SSHH Trento | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Electrica SSHH Domingo Cruz | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Electrica SSHH Trento | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sanitaria Domingo Cruz | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sanitaria Trento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Artefactos y Accesorios | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C3: Veronica Schera: Revisión 3
Note on E3: Veronica Schera: Entiendo la fecha de revisión 3 es Junio 2023

## 1.Generales
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
1. Generales
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
1.1 | Construcciones Provisorias | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.2 | Vallado del sector, Cercado y preparacion del sector a intervenir | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.3 | Replanteo | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.4 | Señalización | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.5 | Limpieza durante la Obra | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.6 | Limpieza Final de Obra | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.7 | Vigilancia de Obra | 4 | mes |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.8 | Planos Conforme a Obra | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0
º

## 2.Albañileria SSHH Domingo Cruz
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
2.Albañileria SSHH Domingo Cruz
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
2.1 | DEMOLICION
2.1.1 | Muros, Tabiques a demoler | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1.2 | Losa de entrepiso | 10 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1.3 | Retiro Contrapisos | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1.4 | Pases | 20 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1.5 | Desmontes de aberturas | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1.6 | Otros | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2 | MUROS Y TABIQUES
2.2.1 | Ticholo de 12 | 24 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2.2 | Ticholo de 12 Muro doble | 42 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2.3 | Muros existentes y revoques a reparar | 140 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2.4 | Muros existentes a reconstruir | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2.5 | Encadenados y dinteles (donde corresponda) | 17 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3 | PAVIMENTOS
2.3.1 | Porcelanato 60 x 60 | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3.2 | Reparación Pavimento en encuentro con Pavimento existente | 10 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3.3 | Contrapiso de nivelación | 13 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3.4 | Alisado Arena y Portland | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3.5 | Zócalos porcelanato (h:10cm) | 20 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.4 | REVESTIMIENTOS y REVOQUES
2.4.1 | Porcelanato 60 x 30 | 47 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.4.2 | Revoque Grueso bajo revestimiento | 47 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.4.3 | Revoque Terciado | 100 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5 | OTROS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA
2.5.1 | Bancos corrido de Hormigón lustrado (losa) | 0.35 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5.2 | Cambiador de Bebes en Hormigón (losa) | 0.1 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5.3 | Vigas de banco y cambiador | 0.9 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5.4 | Jardinera de Hormigón | 0.7 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.6 | CIELORRASOS Y TABIQUES DE YESO
2.6.1 | Cielorraso de Yeso | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.6.2 | Frentes y emplacados de Yeso | 14 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7 | JARDINERA
2.7.1 | Relleno de Bloques de Espuma | 0.8 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.2 | Contrapiso con malla para pendientes | 0.16 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.3 | Alisado Arena y Portland | 3 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.4 | Impermeabiización con DarkSeal o similar | 3 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.5 | Geodren y Geotextil | 1.6 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.6 | Piedras | 0.2 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.7 | Tierra | 0.5 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.8 | Chips sobre Tierra Vegetal | 1.6 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7.9 | Vegetacion | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.8 | PINTURA
2.8.1 | Enduido sobre Terciado | 100 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.8.2 | Enduido sobre placa de yeso | 69 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.8.3 | Pintura sobre mampostería | 100 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.8.4 | Pintura sobre placa de yeso | 69 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.9 | CARPINTERIA
2.9.1 | C001 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.9.2 | C002 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.9.3 | ESPEJOS
2.9.4 | E001 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.10 | HERRERIA
2.10.1 | H001 (Reparación abertura existente) | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.10.2 | H101 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2,11 | PETREOS
2.11.1 | M001 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.12 | EXTRACCIONES
2.12.1 | Rejillas de extracción (T&B A77D 6"x6") | 10 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.12.2 | Extractor | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.12.3 | Ductos de ventilacion | 10 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 3.Albañileria SSHH Trento
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
3.Albañileria SSHH Trento
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
3.1 | DEMOLICION
3.1.1 | Muros, Tabiques a demoler | 24 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.2 | Losa de entrepiso | 5 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.3 | Retiro Contrapisos | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.4 | Pases | 8 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.5 | Zanjas en contrapiso para sanitaria | 1 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.6 | Desmontes de aberturas | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.1.7 | Otros
3.2 | MUROS Y TABIQUES
3.2.1 | Ticholo de 12 | 112 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.2.2 | Ticholo de 12 Muro doble | 0 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.2.3 | Muros existentes y revoques a reparar | 15 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.2.4 | Muros existentes a reconstruir | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.2.5 | Encadenados y dinteles (donde corresponda) | 28 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.3 | PAVIMENTOS
3.3.1 | Porcelanato 60 x 60 | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.3.2 | Reparación Pavimento en encuentro con Pavimento existente | 10 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.3.3 | Alisado Arena y Portland | 55 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.3.4 | Contrapiso de nivelación | 0 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.3.5 | Zócalos porcelanato (h:10cm) | 29 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.4 | REVESTIMIENTOS y REVOQUES
3.4.1 | Porcelanato 60 x 30 | 35 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.4.2 | Revoque Grueso bajo revestimiento | 35 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.4.3 | Revoque Terciado | 60 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.5 | OTROS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA
3.5.1 | Bancos corrido de Hormigón lustrado (losa) | 0.3 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.5.2 | Cambiador de Bebes en Hormigón (losa) | 0.15 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.5.3 | Vigas de banco y cambiador | 0.5 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.5.4 | Mesada de Hormigón lustrado | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.5.5 | Jardinera de Hormigón | 0.25 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.6 | CIELORRASOS Y TABIQUES DE YESO
3.6.1 | Cielorraso de Yeso | 45 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.6.2 | Tabique de yeso | 3 | m2 | [6 empty] | 0
3.6.3 | Frentes y emplacados de Yeso | 12 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7 | JARDINERA
3.7.1 | Relleno de Bloques de Espuma | 0.3 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.2 | Contrapiso con malla para pendientes | 0.06 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.3 | Alisado Arena y Portland | 2 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.4 | Impermeabiización con DarkSeal o similar | 2 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.5 | Geodren y Geotextil | 0.6 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.6 | Piedras | 0.3 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.7 | Tierra | 0.2 | m3 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.8 | Chips sobre Tierra Vegetal | 0.6 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.7.9 | vegetación | 1 | gl |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.8 | PINTURA
3.8.1 | Enduido sobre Terciado | 60 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.8.2 | Enduido sobre placa de yeso | 69 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.8.3 | Pintura sobre mampostería | 60 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.8.4 | Pintura sobre placa de yeso | 69 | m2 |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.9 | CARPINTERIA
3.9.1 | C003 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.9.2 | C004 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.9.3 | C005 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.9.4 | ESPEJOS
3.9.5 | E001 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.10 | HERRERIA
3.10.1 | H002 (Reparación abertura existente) | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.10.2 | H003 | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.10.3 | H102 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.10.4 | H103 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.10.5 | H104 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.11 | PETREOS
3.11.1 | M002 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.11.2 | M003 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.11.3 | M004 | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.12 | EXTRACCIONES
3.12.1 | Rejillas de extracción (T&B A77D 6"x6") | 7 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.12.2 | Extractor | 1 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
3.12.3 | Ductos de ventilacion | 9 | ml |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 4.Electrica SSHH Domingo Cruz
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
4.Electrica SSHH Domingo Cruz E1
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
E101 | Implantación en Obra | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E102 | Alimentación de TSHDC desde Tablero 20 (con interruptor, cañerías, cajas y conductores)
| E102-1 - Interruptor Termomagnético Monoblock In=50A, Pc=15kA en Tablero 20 existeNte | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E102-2 - Caño Hierro Galvanizado (HºGº) 50 mm | 30 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E102-3 – Cable Cu SP 3x10+N10+T10 | 35 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E102-4 - Registro 30cmx20cm, Hierro Galvanizado, con bujes | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E102-5 – Accesorios (ménsulas, soportes, grampas, terminales, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E103 | Cañerías PVC 25 mm por pisos y muros (con Accesorios, codos, curvas, soportes, grampas, bujes, etc.) | 195 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E104 | Cajas en pisos y muros (dividir por tipo y cantidades)
| E104-1 - Cajas de Llave honda, con bujes | 15 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E104-2 - Cajas de Brazo, con bujes | 5 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E104-3 - Cajas de Centro, con bujes | 20 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E104-4 - Registro Estanco IP55 8cmx8cm, PVC alto impacto, con bujes | 5 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E104-5 - Registro 25cmx20cm, PVC, con bujes | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E104-6 - Accesorios (ménsulas, soportes, grampas, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E105 | Enhebrados completos (se subdividirá por tipo y metrajes)
| E105-1 - Conductor Cobre aislado 2 x 2 mm² + Tierra 2 mm² | 105 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E105-2 - Conductor Cobre aislado Superplástico SP 2 x 2 mm² + Tierra 2 mm² | 10 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E105-3 - Conductor Cobre aislado 2 x 2,5 mm² + Tierra 2,5 mm² | 55 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E105-4 - Conductor Cobre aislado Superplástico SP 2 x 2,5 mm² + Tierra 2,5 mm² | 10 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E105-5 - Conductor Cobre aislado 2 x 4 mm² + Tierra 4 mm² | 40 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E105-6 – Accesorios (terminales, señalización, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E106 | Tablero TSHDC completo
| E106-1 - Tablero Metálico de embutir, con Frente Muerto, medidas aproximadas 60 cm x 80 cm x 18 cm, con cerradura | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-2 - Interruptor Termomagnético Monoblock In=40A, Pc=10kA, IEC 60898 | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-3 - Pilotos LED 22 mm, con display indicación de voltaje | 3 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-4 - Interruptor diferencial de Riel DIN, tetrapolar, In=40A, Id=30mA | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-5 - Interruptor termomagnético de riel DIN, bipolar, In=10A, Pc=6kA, IEC 60898 | 7 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-6 - Interruptor termomagnético de riel DIN, bipolar, In=16A, Pc=6kA, IEC 60898 | 6 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-7 - Interruptor termomagnético diferencial combinado de Riel DIN, bipolar, In=20A, Id=30mA, Pc=6kA, IEC 60898 | 7 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-8 – Contactor bipolar de Riel DIN, AC3, In=25A | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-9 - Llave Selectora rotativa, unipolar de 3 posiciones, In=16A | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-10 - Reloj Horario de Riel DIN, digital, con programación diaria y semanal | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-11 - Barra o Bornera de Tierra | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E106-12 – Accesorios (ductos renurados, canales, borneras, señalización, numeradores de derivaciones, soportes, grampas, terminales, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E107 | Suministro de Luminarias (se subdividirá por tipo y cantidades)
| E107-1 – L1 – Luminaria tipo esfera colgante de policarbonato opalino, IP20, Ø=30cm, h=32cm. Base en policarbonato PMMA blanco (se acepta negro). Lámpara Led E27 1x12W, cálida, 3000K, 240/50Hz. Similar Modelo ML0018 – FIVISA | 11 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-2 – L2 - Spot cilíndrico orientable con visera y pincho, IP65, Ø=9cm, h=10cm, altura del pincho aprox. 30cm. Material Aluminio inyectado, difusor de cristal templado. Lámpara Led GU10 1x5W, cálida, 3000K, 240/50Hz. Similar Modelo NVC – NGH015 – FIVISA | 5 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-3 – L3 - Luminaria orientable de embutir en cielorraso, IP20, Ø=9cm, h=5cm. Cuerpo de policarbonato blanco, reflector en alumino, difusor de Policarbonato transparente. Lámpara Led GU10 5W,blanco cálido, 3000K, haz 38º, 240V/50Hz. Similar modelo SER (306) DE LUCCIOLA | 9 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-4 – L4 – Tira de Leds, IP20, 4500mm x 2mm (aproximadamente), Strip Light envainado SMD3528, 12VDC, 60pcs/m, unidad de corte 3 pcs, color cálido. Fuente alimentación 240 Vac/12Vcc regulada, 5A, con driver de control. Similar modelo SMD3528 de NVC | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-5 – L5 – Tira de Leds, IP20, 2500mm x 2mm (aproximadamente), Strip Light envainado SMD3528, 12VDC, 60pcs/m, unidad de corte 3 pcs, color cálido. Fuente alimentación 240 Vac/12Vcc regulada, 5A, con driver de control. Similar modelo SMD3528 de NVC | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-6 – L6 – Luminaria de adosar, IP20, 120cm x 4cm x 7cm. Cuerpo construido de aluminio extruido. Difusor de Policarbonato opal. Led 40W, cálida, 3000K, 240V/50Hz. Similar modelo PD0540/120 de LYTE | 0 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-7 – L7 - Luminaria de adosar a pared de emergencia no permanente transparente, IP65, 35cmx15cmx5cm. Material Policarbonato, difusor de Policarbonato transparente. Led 11W, 240 V / 50 Hz. Batería con autonomía míima de 3 hr y led indicador de carga. Re-conectable permanente/no permanente y con pulsador de test. Driver incorporado. Similar modelo FORMULA 65 de BEGHELLI, de Darko | 3 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E107-8 – L8 - Luminaria de adosar a pared de emergencia no permanente transparente con pictograma “SALIDA”, IP23, 26cmx22cmx2,5cm. Cuerpo an ABS blanco, difusor de placa transparente. Leds 5 de alto brillo, 30Lm, 240 V / 50 Hz. Batería con autonomía míima de 3 hr y led indicador de carga. Re-conectable permanente/no permanente y con pulsador de test. Driver incorporado. Similar modelo Segurimax modelo 26566 FIVISA | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E108 | Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de Luminarias (Incluye Accesorios de armado, conexionado y montaje, terminales, piezas de unión, tornillos, bujes, tacos, etc) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E109 | Suministro y colocación de Piezas y Terminaciones (incluye timbre)
| E109-1 - Interruptores Bipolares In=16A, con plaqueta y puente | 5 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E109-2 - Tomacorrientes tipo Schuko, con tierra lateral y central, con interruptor bipolar de corte, In=16A, con plaqueta y puente | 5 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E109-3 - Interruptor bipolar y orificio pasacable, conexión secamanos, con plaqueta y puente | 4 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E109-4 - Timbre con transformador de 230/12V, e interruptor bipolar, con plaqueta y puente | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E109-5 - Pulsador de timbre en baño universal, con plaqueta y puente | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E109-6 – Accesorios de montaje, tornillos, bujes, tacos, piezas de unión, cables, etc. | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E110 | Planos conforme a obra y Manuales de Equipos y de Uso y Mantenimiento | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E111 | Pruebas de Funcionamiento y habilitación | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 5.Electrica SSHH Trento
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
5.Electrica SSHH Trento E2
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
E201 | Implantación en Obra | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E202 | Alimentación de TSHTR desde Tablero 5 (con interruptor, cañerías, cajas y conductores)
| E202-1 - Interruptor Termomagnético Monoblock In=50A, Pc=15kA en Tablero 5 existeNte | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E202-2 - Caño Hierro Galvanizado (HºGº) 63 mm | 135 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E202-3 – Cable Cu SP 3x35+N25+T16 | 140 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E202-4 - Registro 30cmx20cm, Hierro Galvanizado, con bujes | 12 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E202-5 – Accesorios (ménsulas, soportes, grampas, terminales, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E203 | Cañerías PVC 25 mm por pisos y muros (con Accesorios, codos, curvas, soportes, grampas, bujes, etc.) | 210 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E204 | Cajas en pisos y muros (dividir por tipo y cantidades)
| E204-1 - Cajas de Llave honda, con bujes | 17 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E204-2 - Cajas de Brazo, con bujes | 6 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E204-3 - Cajas de Centro, con bujes | 14 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E204-4 - Registro Estanco IP55 8cmx8cm, PVC alto impacto, con bujes | 3 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E204-5 - Registro 25cmx20cm, PVC, con bujes | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E204-6 - Accesorios (ménsulas, soportes, grampas, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E205 | Enhebrados completos (se subdividirá por tipo y metrajes)
| E205-1 - Conductor Cobre aislado 2 x 2 mm² + Tierra 2 mm² | 120 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E205-2 - Conductor Cobre aislado Superplástico SP 2 x 2 mm² + Tierra 2 mm² | 0 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E205-3 - Conductor Cobre aislado 2 x 2,5 mm² + Tierra 2,5 mm² | 55 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E205-4 - Conductor Cobre aislado Superplástico SP 2 x 2,5 mm² + Tierra 2,5 mm² | 10 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E205-5 - Conductor Cobre aislado 2 x 4 mm² + Tierra 4 mm² | 45 | metros |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E205-6 – Accesorios (terminales, señalización, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E206 | Tablero TSHTR completo |  |  |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-1 - Tablero Metálico de embutir, con Frente Muerto, medidas aproximadas 60 cm x 80 cm x 18 cm, con cerradura | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-2 - Interruptor Termomagnético Monoblock In=40A, Pc=10kA, IEC 60898 | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-3 - Pilotos LED 22 mm, con display indicación de voltaje | 3 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-4 - Interruptor diferencial de Riel DIN, tetrapolar, In=40A, Id=30mA | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-5 - Interruptor termomagnético de riel DIN, bipolar, In=10A, Pc=6kA, IEC 60898 | 7 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-6 - Interruptor termomagnético de riel DIN, bipolar, In=16A, Pc=6kA, IEC 60898 | 6 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-7 - Interruptor termomagnético diferencial combinado de Riel DIN, bipolar, In=20A, Id=30mA, Pc=6kA, IEC 60898 | 7 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-8 – Contactor bipolar de Riel DIN, AC3, In=25A | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-9 - Llave Selectora rotativa, unipolar de 3 posiciones, In=16A | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-10 - Reloj Horario de Riel DIN, digital, con programación diaria y semanal | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-11 - Barra o Bornera de Tierra | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E206-12 – Accesorios (ductos renurados, canales, borneras, señalización, numeradores de derivaciones, soportes, grampas, terminales, bujes, tornillos, bulones, tuercas, etc.) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E207 | Suministro de Luminarias (se subdividirá por tipo y cantidades)
| E207-1 – L1 – Luminaria tipo esfera colgante de policarbonato opalino, IP20, Ø=30cm, h=32cm. Base en policarbonato PMMA blanco (se acepta negro). Lámpara Led E27 1x12W, cálida, 3000K, 240/50Hz. Similar Modelo ML0018 – FIVISA | 8 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-2 – L2 - Spot cilíndrico orientable con visera y pincho, IP65, Ø=9cm, h=10cm, altura del pincho aprox. 30cm. Material Aluminio inyectado, difusor de cristal templado. Lámpara Led GU10 1x5W, cálida, 3000K, 240/50Hz. Similar Modelo NVC – NGH015 – FIVISA | 3 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-3 – L3 - Luminaria orientable de embutir en cielorraso, IP20, Ø=9cm, h=5cm. Cuerpo de policarbonato blanco, reflector en alumino, difusor de Policarbonato transparente. Lámpara Led GU10 5W,blanco cálido, 3000K, haz 38º, 240V/50Hz. Similar modelo SER (306) DE LUCCIOLA | 6 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-4 – L4 – Tira de Leds, IP20, 4500mm x 2mm (aproximadamente), Strip Light envainado SMD3528, 12VDC, 60pcs/m, unidad de corte 3 pcs, color cálido. Fuente alimentación 240 Vac/12Vcc regulada, 5A, con driver de control. Similar modelo SMD3528 de NVC | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-5 – L5 – Tira de Leds, IP20, 2500mm x 2mm (aproximadamente), Strip Light envainado SMD3528, 12VDC, 60pcs/m, unidad de corte 3 pcs, color cálido. Fuente alimentación 240 Vac/12Vcc regulada, 5A, con driver de control. Similar modelo SMD3528 de NVC | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-6 – L6 – Luminaria de adosar, IP20, 120cm x 4cm x 7cm. Cuerpo construido de aluminio extruido. Difusor de Policarbonato opal. Led 40W, cálida, 3000K, 240V/50Hz. Similar modelo PD0540/120 de LYTE | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-7 – L7 - Luminaria de adosar a pared de emergencia no permanente transparente, IP65, 35cmx15cmx5cm. Material Policarbonato, difusor de Policarbonato transparente. Led 11W, 240 V / 50 Hz. Batería con autonomía míima de 3 hr y led indicador de carga. Re-conectable permanente/no permanente y con pulsador de test. Driver incorporado. Similar modelo FORMULA 65 de BEGHELLI, de Darko | 4 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E207-8 – L8 - Luminaria de adosar a pared de emergencia no permanente transparente con pictograma “SALIDA”, IP23, 26cmx22cmx2,5cm. Cuerpo an ABS blanco, difusor de placa transparente. Leds 5 de alto brillo, 30Lm, 240 V / 50 Hz. Batería con autonomía míima de 3 hr y led indicador de carga. Re-conectable permanente/no permanente y con pulsador de test. Driver incorporado. Similar modelo Segurimax modelo 26566 FIVISA | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E208 | Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de Luminarias (Incluye Accesorios de armado, conexionado y montaje, terminales, piezas de unión, tornillos, bujes, tacos, etc) | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E209 | Suministro y colocación de Piezas y Terminaciones (incluye timbre) |  |  |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-1 - Interruptores Bipolares In=16A, con plaqueta y puente | 6 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-2 - Tomacorrientes tipo Schuko, con tierra lateral y central, con interruptor bipolar de corte, In=16A, con plaqueta y puente | 7 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-3 - Interruptor bipolar y orificio pasacable, conexión secamanos, con plaqueta y puente | 4 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-4 - Timbre con transformador de 230/12V, e interruptor bipolar, con plaqueta y puente | 1 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-5 - Pulsador de timbre en baño universal, con plaqueta y puente | 2 | unitario |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| E209-6 – Accesorios de montaje, tornillos, bujes, tacos, piezas de unión, cables, etc. | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E210 | Planos conforme a obra y Manuales de Equipos y de Uso y Mantenimiento | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
E211 | Pruebas de Funcionamiento y habilitación | 1 | global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 6.Sanitaria SSHH Domingo Cruz
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
6.Sanitaria SSHH Domingo Cruz
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
ABASTECIMIENTO
1.1 | Distribucion de tanque superior por azotea en HG 2" hasta bajada A.P. a SSHH Domingo Cruz
| 1.1.1 Cañeria HG 2" | 65 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.1.2 Piezas HG 2" (codos, llaves de paso, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.1.3 Cañeria HG 1" (ruptor de vacio) | 2.5 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.1.4 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.2 | Red interna de distribucion de A.P. en PPT SSHH Domingo Cruz
| 1.2.1 Cañeria PPT50 | 23 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.2 Piezas PPT50 (codos, tes, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.3 Cañeria PPT32 | 10 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.4 Piezas PPT32 (codos, tes, cuplas, llaves de paso, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.5 Cañeria PPT25 | 8 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.6 Piezas PPT25 (codos, tes, cuplas, codos terminales, llaves de paso, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.2.7 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.3 | Suministro e instalacion de griferia monocomando con temporizador para lavabos (tipo "Docol Pressmatic Bacteria-free" o similar) con colillas | 10 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.4 | Suministro e instalacion de griferia lavabo SSHH accesible (tipo "Docol Pressmatic Benefit" o similar) con colillas | 1 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.5 | Suministro e instalacion de canillas de servicio | 2 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.6 | Red interna de distribucion de Agua No Potable (A.N.P.) en PPT SSHH Domingo Cruz
| 1.6.1 Cañeria PPT40 | 4 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.2 Piezas PPT40 (codos, tes, cuplas, llave de paso, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.3 Cañeria PPT32 | 17 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.4 Piezas PPT32 (codos, tes, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.5 Cañeria PPT25 | 10 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.6 Piezas PPT25 (codos, tes, cuplas, codos terminales, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.6.7 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.7 | Suministro e instalacion de llaves de paso con volante oculto en cisternas | 10 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.8 | Suministro e instalacion de cisternas de empotrar | 9 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.9 | Otros | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
DESAGÜE
2.0 | Tuberia subterranea PVC/PPS 160mm a CI existente | 0 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1 | Puesta a punto de Camara de Inspeccion existente | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2 | Instalacion suspendida desagüe SSHH Domingo Cruz
| 2.2.1 Tuberia PVC/PPS 160mm | 10 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.2.2 Piezas PVC/PPS 160 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.2.3 Tuberia PVC/PPS 110mm | 26 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.2.4 Piezas PVC/PPS 110 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.2.5 Tuberia PVC/PPS 40mm | 14 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.2.6 Piezas PVC/PPS 40 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3 | Instalacion suspendida ventilaciones SSHH Domingo Cruz
| 2.3.1 Tuberia PVC/PPS 110mm | 27 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.2 Piezas PVC/PPS 110 (codos90º, codos 45º, ramales Y, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.3 Tuberia PVC/PPS 63mm | 5 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.4 Piezas PVC/PPS 63 (codos90º, codos 45º, ramales Y, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.4 | Suministro e instalacion de rejillas de piso acero inox. | 9 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5 | Suministro e instalacion sifones suspendidos PVC/PPS 110 | 2 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.6 | Suministro e instalacion de válvulas para piletas | 11 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7 | Otros | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 7.Sanitaria SSHH Trento
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
7.Sanitaria SSHH Trento
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
ABASTECIMIENTO
1.1 | Distribucion de tanque superior por azotea en HG 2" hasta bajada A.P. a SSHH Trento |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 1.3.1 Cañeria HG 2" | 12 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.3.2 Piezas HG 2" (codos, llaves de paso, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.3.3 Cañeria HG 1" (ruptor de vacio) | 2.5 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.3.4 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.2 | Red interna de distribucion de A.P. en PPT SSHH Trento
| 1.4.1 Cañeria PPT50 | 14 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.2 Piezas PPT50 (codos, tes, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.3 Cañeria PPT32 | 13 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.4 Piezas PPT32 (codos, tes, cuplas, llaves de paso, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.5 Cañeria PPT25 | 8 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.6 Piezas PPT25 (codos, tes, cuplas, codos terminales, llaves de paso, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.4.7 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.3 | Suministro e instalacion de griferia monocomando con temporizador para lavabos (tipo "Docol Pressmatic Bacteria-free" o similar) con colillas | 10 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.4 | Suministro e instalacion de griferia lavabo SSHH accesible (tipo "Docol Pressmatic Benefit" o similar) con colillas | 1 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.5 | Suministro e instalacion de canillas de servicio | 1 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.6 | Red interna de distribucion de Agua No Potable (A.N.P.) en PPT SSHH Trento
| 1.8.1 Cañeria PPT32 | 12 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.8.2 Piezas PPT32 (codos, tes, cuplas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.8.3 Cañeria PPT25 | 7 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.8.4 Piezas PPT25 (codos, tes, cuplas, codos terminales, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 1.8.5 Accesorios (soportes, grampas, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.7 | Suministro e instalacion de llaves de paso con volante oculto en cisternas | 7 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.8 | Suministro e instalacion de cisternas de empotrar | 6 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
1.9 | Otros | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
DESAGÜE
2.0 | Tuberia subterranea PVC/PPS 160mm a CI "A" existente | 2 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.1 | Puesta a punto de Camara de Inspeccion "A" existente | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.2 | Instalacion suspendida desagüe SSHH Trento
| 2.3.1 Tuberia PVC/PPS 160mm | 20 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.2 Piezas PVC/PPS 160 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.3 Tuberia PVC/PPS 110mm | 16 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.4 Piezas PVC/PPS 110 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.5 Tuberia PVC/PPS 63mm | 4 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.6 Piezas PVC/PPS 63 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.7 Tuberia PVC/PPS 40mm | 9 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.3.8 Piezas PVC/PPS 40 (codos90º, codos 45º, ramales Y, tapas de inspeccion, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.3 | Instalacion suspendida ventilaciones SSHH Trento
| 2.4.1 Tuberia PVC/PPS 110mm | 12 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.4.2 Piezas PVC/PPS 110 (codos90º, codos 45º, ramales Y, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.4.3 Tuberia PVC/PPS 63mm | 4 | m.l. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
| 2.4.4 Piezas PVC/PPS 63 (codos90º, codos 45º, ramales Y, etc) | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.4 | Suministro e instalacion de rejillas de piso acero inox. | 8 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.5 | Suministro e instalacion sifones suspendidos PVC/PPS 110 | 2 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.6 | Suministro e instalacion de válvulas para piletas | 11 | Unidad |  | $ |  | $ |  | $ | 0
2.7 | Otros | 1 | Global |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0

## 8.Artefactos y Accesorios
PROYECTO: SERVICIOS HIGIÉNICOS MERCADO MODELO
Código: FIMM (IM)-005-MM-GEP-RUB-001 |  | Revisión: 4 |  | Fecha: 26/06/2023
FORMULARIO N°4 - PLANILLA DE RUBRADO
8.Artefactos y Accesorios
Item | Rubro | METRAJE | UNIDAD | j | PRECIO UNITARIO |  | MONTO IMPONIBLE |  | PRECIO TOTAL
ARTEFACTOS (SUMINISTRO E INSTALACION)
8.1 | Inodoro | 15 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.2 | Inodoro con mochila para discapacitados | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.3 | Bacha de embutir | 16 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.4 | Bacha de amure de pared | 4 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.5 | Lavatorio para discapacitados | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.6 | Sifón de acero inoxidable | 20 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)
8.10 | Secamanos | 8 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.11 | Portarollo Ac. Inox | 7 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.12 | Barral Fijo Recto | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.13 | Barral Basculante | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.14 | Pulsador de Cisterna Empotrada | 15 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.15 | Dispensador de Jabón de Mesa | 15 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.16 | Dispensador de Jabon de Pared | 2 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.17 | Perchero Doble | 17 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
8.18 | Papelera | 20 | un. |  | $ |  | $ |  | $ | 0
0
[8 empty] | BASICO | $ | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS | $ | 0
| IIMPREVISTOS = | 10% | [5 empty] | IVA | $ | 0
| I.V.A = | 22% | [5 empty] | SUBTOTAL | $ | 0
| APORTES SOCIALES = | 71.8% | [5 empty] | APORTES SOC. | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL s/APORTES |  |  | $ | 0
[6 empty] | Sub TOTAL c/APORTES |  |  | $ | 0